МВ и ССО РФ

Санкт-Петербургский Государственный

технический университет

Гидротехнический факультет

Кафедра гидравлики

ЗАДАНИЕ № 3

по курсу гидравлики

Студент Еронько Ирина 3016/I группы

______________

Зачтено                                             Преподаватель Лаксберг А.И.

“______” ________________ 199  г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1996

Содержание

1. Расчет водопроводной сети...........................................................................................................................3

1.1. Расчет магистрального трубопровода .....................................................................................................3

1.2. Расчет ответвлений .....................................................................................................................................3

1.3. Определение высоты водонапорной башни ............................................................................................4

2. Расчет водопровода .......................................................................................................................................5

2.1. Определение расходов QCmax, Q1maxи Qllmax......................................................................................5

2.2.. Построение кривой зависимости Q1=fQC и Qll=fQC........................................................6

2.3. Построение пьезометрической линии для случая , когда QC=1/4Qllmax........................................7

Литература........................................................................................................................................................12

1. Расчет водопроводной сети.

1.1. Расчет магистрального трубопровода .

В качестве магистрального трубопровода выбираем линию , наиболее нагруженную расходами и имеющую командные отметки . Это линия 1-2-3-4 .

Расчетные расходы на участках магистрального трубопровода определяем по формулам :

Q1−2=q2+q4+q5+q6+ql⋅l2−5,                                                 ( 1.1 )

где Q1−2- расчетный расход для участка 1-2 , л/с ; q2 , q4 , q5 , q6   - расчетные расходы воды , забираемые в отдельных точках сети , л/с ; ql  - забираемый с 1 м длины трубопровода 2-5 . л/с ;  l2-5  - длина участка 2-5 , м .

Q1−2=5.2+6.4+3.0+7.5+0.01⋅720=29.3л/с

Q2−3=q4+q6,                                                                 ( 1.2 )

где Q2−3- расчетный расход для участка 2-3 , л/с .

Q2−3=6.4+7.5=13.9 л/с

Q3−4=q4,                                                                   ( 1.3 )

где Q3−4- расчетный расход для участка 3-4 , л/с .

Q3−4=6.4 л/с

Задаемся для отдельных участков экономической скоростью vý»1м/с  и с ее помощью находим диаметры труб магистрали по формуле :

Dj=4Qjp⋅vý,                                                                ( 1.4 )

где Dj  - диаметр j - ого участка магистрали , м .

Диаметры отдельных участков магистрали ищем по формуле ( 1.4 ) :

D1−2=4⋅29.3⋅10−33.14⋅1=0.193м

Принимаем действительное значение диаметра участка 1-2 по сортаменту / 1, с.211, табл. 5-2 / , D1−2=0.2.

D2−3=4⋅13.9⋅10−33.14⋅1=0.133м

Принимаем действительное значение диаметра участка 1-2 по сортаменту / 1, с.211, табл. 5-2 / , D2−3=0.125.

D3−4=4⋅6.4⋅10−33.14⋅1=0.095

Принимаем действительное значение диаметра участка 1-2 по сортаменту / 1, с.211, табл. 5-2 / , D3−4=0.1.

1.2. Расчет ответвлений .

Исходя из возможности  определения потерь напора в ответвлениях , проводим расчет диаметров :

а). ответвление 3-6

Потерю напора по длине находим по формуле :

hl3-6 = Ñ l3 - Ñ l6  ,                                                               ( 1.5 )

где hl3-6  - потеря напора по длине , м ;Ñ l3,Ñ l6 - пьезометрические высоты точек , м .

Пьезометрические высоты точек находим по формуле :

Ñ lj = Ñj + h ,                                                                    ( 1.6 )

где Ñj  - отметка точки , м ; h - наименьшее допустимое возвышение пьезометрической линии над поверхностью земли , м .

Указанные выше величины равны :

Ñ l3 = 15 + 8 = 23 м

Ñ l6 = 6 + 8 = 14 м

hl3-6 = 23 - 14 = 9 м

С другой стороны потеря напора по длине может быть выражена по другой формуле :

hlj=Qj2Kj2⋅lj ,                                                                 ( 1.7 )

где Kj - j-ый коэффициент расхода , л/с .

Откуда :

Kð=Qðlhl                                                                ( 1.8 )

K3−6=7.511009=82.9/

По соответствующим таблицам /1 ,с.211,табл.5-2/ находим ближайшее большее сортаментное значение коэффициента расхода Kсорт = 110.59 л/с  и соответствующее ему значение диаметра D3-6 = = 0.125 м .

б). ответвление 2-5

Потерю напора по длине находим по формуле :

hl2-5 = Ñ l2 - Ñ l5 ,                                                            ( 1.9 )

где пьезометрические высоты точек находим по формуле ( 1.6 ) :

Ñ l2 = 14 + 8 = 22 м

Ñ l5 = 4 +8 = 12 м

Указанная выше величина будет равна :

hl2-5 = 22 - 12 =10 м

Коэффициент расхода находим по формуле ( 1.8 ) , где расход ищется по формуле :

Q2−5=QT+0.55⋅ql⋅l2−5,                                                ( 1.10 )

где QT=q5=3.0/.

Q2−5=3.0+0.55⋅0.01⋅720=6.96/

Коэффициент расхода равен :

K2−5=6.9672010=59.06 л/с

По соответствующим таблицам /1 ,с.211,табл.5-2/ находим ближайшее большее сортаментное значение коэффициента расхода Kсорт = 61.37 л/с  и соответствующее ему значение диаметра D2-5 =  = 0.1 м .

Так как значения диаметров участков труб были взяты сортаментных значений , т.е. отличных от рассчитанных , то потери напора по длина будут отличаться от рассчитанных выше . Действительные значения потерь напора вычисляем по формуле ( 1.7 ) , подставляя туда сортаментное значение коэффициента расхода :

hl3−6=7.52⋅1100110.592=5.06

hl2−5=6.962⋅72061.372=9.26

1.3. Определение высоты водонапорной башни .

Для определения высоты водонапорной башни сначала рассчитываем потери напора по длине на всех участках магистрального трубопровода по формуле ( 1.7 ) :

hl1−2=29.32⋅830391.362=4.6,

hl2−3=13.92⋅670110.592=10.6,

hl3−4=6.42⋅95061.372=10.3,

где значения коэффициента расхода брались из /1,с.211,табл.5-2/ .

Высота башни рассчитывается по формуле :

HБ = Ñ l1 - Ñ1 ,                                                             ( 1.11 )

где HБ - высота башни , м , а пьезометрическая высота точки 1 рассчитывается по формуле :

Ñ l1 = Ñ4  +h+hlj=10+8+4.6+10.6+10.3=43.5

Высота башни равна :

HБ = 43.5 - 18 = 25.5 м

2. Расчет водопровода .

2.1. Определение расходов QCmax, Q1maxи Qllmax.

Определять расходы QCmax, Q1maxи Qllmax будем при условии полного открытия в точке С крана .Формулу для расхода Q1max получаем , выражая расход из выражения ( 1.7 ) :

Q1max=hl1l1K1,                                                            ( 2.1 )

где значение коэффициента расхода æ1=391.26/бралось из /1,с.211,табл.5-2/ , а потеря напора на 1-ом участке равна :

hl1 = ÑА - ÑC

ÑА= zВ + hБ1 = 8 + 12 = 20 м

ÑC = zC = 6 м

hl1 = 20 - 6 = 14 м

Указанная выше величина будет равна :

Q1max=14760⋅391.26=53.12/

Для нахождения расхода Qllmax рассмотрим движение жидкости сразу на двух участках - на 4-ом и на участке , где трубопровод разветвляется :

hl = Qllmax2K42⋅l4+Q22K22⋅l2                                         ( 2.2 )

Qllmax=Q2+Q3                                                          ( 2.3 )

Q2K2l2=Q3K3l3                                                       ( 2.4 )

Подставляя известные величины в уравнение ( 2.4 ) , получаем соотношение между расходами в параллельных ветвях трубопровода :

Q2=Q3K2K3l3l2=Q3181.4261.37370490=2.57⋅Q3,                             ( 2.5 )

где значения K1 и K2 брались из /1,с.211,табл.5-2/ .

Подставляем  соотношение ( 2.5 ) в ( 2.3 ) , получаем :

Qllmax=2.57⋅Q3+Q3=3.57⋅Q3                                        ( 2.6 )

Вычисляем потерю по длине на этом участке :

hl=ÑG  - ÑC=(zF+hçll)−zC=(2+10)−6=6

Подставляем полученные соотношения ( 2.5 ) и ( 2 6 ) и известные величины в уравнение ( 2.2 ) :

6 =3.57Q32391.362830+2.57Q32181.422490

6=0.17Q32

Q32=35.29

Q3=5.9/

По формуле ( 2.6 ) , получаем :

Qllmax=3.57⋅5.9=21.2/

Расход , выливающийся из крана в точке С , ищется по формуле :

QCmax=Qlmax+Qllmax=53.1+21.2=73.3/

2.2.. Построение кривой зависимости Q1=fQC и Qll=fQC.

Полагаем , что открытие крана в точке С изменяется от 0 до QCmax. Для построения графика рассмотрим частные случаи .

а). QC=0, Ql=Qll.

Рассмотрим движение жидкости по всему трубопроводу , разность отметок уровней воды в баке 1 и баке 2 будет являтся суммой всех потерь напора по длине :

ÑA - ÑG=Ql2K12l1+Q22K22l2+Qll2K42l4                                           ( 2.7 )

Заменяем Ql=Qll , а из формулы ( 2.5 ) и формулы ( 2.6 ) подставляем значения расходов :

20−12=3.572l1K12+l4K42⋅Q32+2.572l2K22Q32                       ( 2.8 )

Подставляем известные величины и считаем расходы :

8=3.572760391.362+830391.362⋅Q32+2.572490181.422Q32

0.23Q32=8

Q3=5.9/

Ql=Qll=3.57⋅Q3=3.57⋅5.9=21.1/

б). Ql=QC , Qll=0 .

ÑA - ÑG =Ql2K12l1

Подставляем известные значения отметок и коэффициента расхода из / 1, с.211, табл.5-2 / :

20−12=Ql2391.362760

8=0.005⋅Ql2

Ql2=1612.24

Ql=QC=40.2/

По найденным выше данным :Qlmax=53.12/

Qllmax=21.2л/с

QCmax=73.3 л/с

Ql=QllQC=0=21.1 л/с

Ql=QCQll=0=40.2 л/с

строим график зависимости Q1=fQC и Qll=fQC.

2.3. Построение пьезометрической линии для случая , когда QC=1/4Qllmax.

Для построения пьезометрической линии нужно посчитать потери напора по длине на всех участках трубопровода по формуле ( 1.7 ) , а значения расходов взять из построенного ранее графика зависимости Q1=fQC и Qll=fQC для QC=Qllmax4=21.24=5.3/.

Из графика Ql=24л/с  и Qll=19.5л/с , а Q3=Qll3.57=19.53.57=5.5 л/с . Подставляем эти данные в формулу  ( 1.7 ) и получаем значения потерь напора на всех участках трубопровода :

hl1=242391.362⋅760=2.8м

hl4=19.52391.362⋅830=2.1 м

hl3=5.5261.372⋅370=3 м

Литература

1. Чугаев Р.Р.  Гидравлика ( техническая механика жидкости ) . - Л.: Энергоиздат  , 1982. - 672 с.

2. Кожевникова Е.Н. , Орлов В.Т. Методические указания по выполнению курсовых и расчетно-грвфических работ по курсу гидравлики . - Л. : Издание ЛПИ им. М.И. Калинина , 1985. - 48 с.