| Формат | Зона |  | Поз. |  | Обозначение |  |  |  | Название |  |  |  | Кол |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Документация |  |  |  |  |  |  |  |
| А2 |  |  |  |  | РТ01.735236.001 СБ |  |  |  | Сборочный чертеж |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детали |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | УПЯИ.745120.002 |  |  |  | Верхняя крышка |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | УПЯИ.760143.003 |  |  |  | Нижняя крышка |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стандартные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Винты ГОСТ 17475-80 |  |  |  |  |  | Потайные |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | ВМ3 10.48.026 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | ##### Гайки ГОСТ5916-70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | М3.5.026 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Шайбы ГОСТ10450-78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 3.04.026 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ##### Другие изделия |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Аккумуляторная батарея |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yuasa 12V, 7AH |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | РТ01.735236.001СБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. |  | Лист. |  | № Докум. |  | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  |  |  |  | Блок аккумуляторный Спецификация |  | Лит |  |  |  | Лист |  | Листов |
| Провер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НТУУ “КПІ” РТФ |  |  |  |  |  |  |
| Н. Контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |